## PM Data (hidden)
|  | 0.025 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.125
Boiler # | PM | < 0.025 lb/MMBTU 47.06% | < 0.05 lb/MMBTU 72.06% | < 0.07 lb/MMBTU 80.88% | < 0.1 lb/MMBTU 89.71% | < 0.125 lb/MMBTU 92.65% | PM
44 | 0.002 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | # | 68
7 | 0.0021463 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | Min | 0.002
9 | 0.0024153 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | Max | 0.42572
49 | 0.0027098 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | Avg | 0.045137
17 | 0.003009 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | < 0.025 | 32 | 47.06%
48 | 0.0031586 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 | .025 > x | < 0.050 | 17 | 25% | 72.06%
59 | 0.0039085 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 | .050 > x | < 0.070 | 6 | 8.824% | 80.88%
8 | 0.004 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 | .070 > x | < 0.100 | 6 | 8.824% | 89.71%
29 | 0.0047087 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 | .100 > x | < 0.125 | 2 | 2.941% | 92.65%
27 | 0.0052926 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412 |  | > 0.125 | 5 | 7.353% | 100%
13 | 0.0057 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
20 | 0.0066 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
62 | 0.0070532 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
66 | 0.00745 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
37 | 0.007451 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
38 | 0.007451 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
42 | 0.007451 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
43 | 0.007451 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
45 | 0.007451 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
18 | 0.0091927 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
19 | 0.009566 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
47 | 0.0104 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
16 | 0.011892 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
15 | 0.0129 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
28 | 0.014547 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
30 | 0.015521 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
31 | 0.0188 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
52 | 0.018864 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
50 | 0.019073 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
53 | 0.019073 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
21 | 0.023063 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
26 | 0.023719 | 0.47059 | 0.25 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
22 | 0.026953 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
55 | 0.027 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
33 | 0.032531 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
23 | 0.032994 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
34 | 0.033852 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
58 | 0.034 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
63 | 0.035956 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
64 | 0.035956 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
24 | 0.0377 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
25 | 0.0377 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
39 | 0.042 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
51 | 0.04265 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
36 | 0.046 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
54 | 0.046109 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
10 | 0.046504 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
61 | 0.048333 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
65 | 0.049017 |  | 0.72059 | 0.088235 | 0.088235 | 0.029412
35 | 0.05 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
6 | 0.053 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
46 | 0.0619 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
11 | 0.062614 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
12 | 0.062614 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
5 | 0.063333 |  |  | 0.80882 | 0.088235 | 0.029412
3 | 0.074 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
14 | 0.081199 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
40 | 0.084 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
67 | 0.088 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
68 | 0.09 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
4 | 0.092333 |  |  |  | 0.89706 | 0.029412
1 | 0.116 |  |  |  |  | 0.92647
2 | 0.116 |  |  |  |  | 0.92647
60 | 0.12738
32 | 0.12795
56 | 0.167
57 | 0.167
41 | 0.42572

## NOx Data (hidden)
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
Boiler # | NOX | < 0.1 lb/MMBTU 16.18% | < 0.2 lb/MMBTU 26.47% | < 0.3 lb/MMBTU 55.88% | < 0.4 lb/MMBTU 80.88% | < 0.5 lb/MMBTU 92.65% | NOx
60 | 0.00067705 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | # | 68
9 | 0.029104 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | Min | 0.00067705
20 | 0.03 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | Max | 0.78756
17 | 0.044791 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | Avg | 0.28144
38 | 0.05 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | < 0.1 | 11 | 16.18%
45 | 0.06 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 | 0.1 > x | < 0.2 | 7 | 10.29% | 26.47%
29 | 0.074071 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 | 0.2 > x | < 0.3 | 20 | 29.41% | 55.88%
37 | 0.078 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 | 0.3 > x | < 0.4 | 17 | 25% | 80.88%
28 | 0.089547 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 | 0.4 > x | < 0.5 | 8 | 11.76% | 92.65%
62 | 0.097737 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765 |  | > 0.50 | 5 | 7.353% | 100%
13 | 0.099901 | 0.16176 | 0.10294 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
6 | 0.11911 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
30 | 0.12994 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
48 | 0.144 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
16 | 0.15197 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
49 | 0.15478 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
27 | 0.16277 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
8 | 0.17518 |  | 0.26471 | 0.29412 | 0.25 | 0.11765
67 | 0.2 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
31 | 0.203 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
42 | 0.20588 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
43 | 0.20588 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
32 | 0.22604 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
65 | 0.22756 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
54 | 0.2282 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
46 | 0.22927 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
26 | 0.25489 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
3 | 0.265 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
19 | 0.26581 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
51 | 0.27284 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
7 | 0.27317 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
59 | 0.27425 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
68 | 0.28 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
14 | 0.28302 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
22 | 0.28674 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
34 | 0.28814 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
44 | 0.29 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
47 | 0.293 |  |  | 0.55882 | 0.25 | 0.11765
66 | 0.31 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
11 | 0.31078 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
12 | 0.31078 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
18 | 0.314 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
63 | 0.32308 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
64 | 0.32308 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
36 | 0.34 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
40 | 0.34 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
24 | 0.3579 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
25 | 0.3579 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
10 | 0.36 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
56 | 0.36264 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
57 | 0.36264 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
52 | 0.36497 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
58 | 0.366 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
50 | 0.36667 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
53 | 0.36667 |  |  |  | 0.80882 | 0.11765
1 | 0.4015 |  |  |  |  | 0.92647
2 | 0.4015 |  |  |  |  | 0.92647
4 | 0.41257 |  |  |  |  | 0.92647
39 | 0.42 |  |  |  |  | 0.92647
33 | 0.45653 |  |  |  |  | 0.92647
61 | 0.46 |  |  |  |  | 0.92647
15 | 0.476 |  |  |  |  | 0.92647
5 | 0.47866 |  |  |  |  | 0.92647
41 | 0.50223
35 | 0.55
55 | 0.55
23 | 0.65992
21 | 0.78756

## SO2 Data (hidden)
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
Boiler # | SO2 | < 0.1 lb/MMBTU 40.3% | < 0.3 lb/MMBTU 55.22% | < 0.5 lb/MMBTU 70.15% | < 0.7 lb/MMBTU 77.61% | < 0.9 lb/MMBTU 85.07% | SO2
13 | 0.00053188 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | # | 67
48 | 0.00056643 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | Min | 0.00053188
7 | 0.00058537 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | Max | 2.7021
27 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | Avg | 0.44723
37 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | < 0.1 | 27 | 40.3%
38 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 | 0.1 > x | < 0.3 | 10 | 14.93% | 55.22%
42 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 | 0.3 > x | < 0.5 | 10 | 14.93% | 70.15%
43 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 | 0.5 > x | < 0.7 | 5 | 7.463% | 77.61%
45 | 0.00058824 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 | 0.7 > x | < 0.9 | 5 | 7.463% | 85.07%
66 | 0.00059 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627 |  | > 0.9 | 10 | 14.93% | 100%
17 | 0.00060941 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
59 | 0.00065142 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
68 | 0.0007 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
62 | 0.0010076 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
9 | 0.0010433 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
49 | 0.0011777 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
46 | 0.00139 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
60 | 0.0015082 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
32 | 0.0021325 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
20 | 0.0034 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
16 | 0.0039742 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
3 | 0.011 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
47 | 0.0173 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
6 | 0.023573 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
67 | 0.024583 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
15 | 0.046744 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
36 | 0.08 | 0.40299 | 0.14925 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
44 | 0.1 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
54 | 0.11577 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
14 | 0.13599 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
51 | 0.14507 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
30 | 0.20364 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
31 | 0.21027 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
52 | 0.21588 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
50 | 0.2198 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
53 | 0.2198 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
41 | 0.25226 |  | 0.55224 | 0.14925 | 0.074627 | 0.074627
35 | 0.31 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
8 | 0.34316 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
33 | 0.34718 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
34 | 0.36776 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
26 | 0.37525 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
40 | 0.44 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
4 | 0.46238 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
39 | 0.47 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
55 | 0.47 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
28 | 0.47074 |  |  | 0.70149 | 0.074627 | 0.074627
65 | 0.501 |  |  |  | 0.77612 | 0.074627
19 | 0.54925 |  |  |  | 0.77612 | 0.074627
61 | 0.65 |  |  |  | 0.77612 | 0.074627
22 | 0.67167 |  |  |  | 0.77612 | 0.074627
10 | 0.68442 |  |  |  | 0.77612 | 0.074627
11 | 0.70594 |  |  |  |  | 0.85075
12 | 0.70594 |  |  |  |  | 0.85075
24 | 0.7266 |  |  |  |  | 0.85075
25 | 0.7266 |  |  |  |  | 0.85075
58 | 0.81147 |  |  |  |  | 0.85075
23 | 0.90283
5 | 1.2794
21 | 1.2928
18 | 1.3836
1 | 1.6705
2 | 1.6705
56 | 1.7629
57 | 1.7629
63 | 2.7021
64 | 2.7021

## Boiler IDs
ID Quick Search | 1 to 68 |  | Boiler # | PM | Nox | SO2
|  |  | 1 | 0.116 | 0.4015 | 1.6705
Enter Boiler # | 9 |  | 2 | 0.116 | 0.4015 | 1.6705
|  |  | 3 | 0.074 | 0.265 | 0.011
|  |  | 4 | 0.092333 | 0.41257 | 0.46238
PM Value | 0.0024153 | lb/MMBTU | 5 | 0.063333 | 0.47866 | 1.2794
NOx Value | 0.029104 | lb/MMBTU | 6 | 0.053 | 0.11911 | 0.023573
SO2 Value | 0.0010433 | lb/MMBTU | 7 | 0.0021463 | 0.27317 | 0.00058537
|  |  | 8 | 0.004 | 0.17518 | 0.34316
|  |  | 9 | 0.0024153 | 0.029104 | 0.0010433
|  |  | 10 | 0.046504 | 0.36 | 0.68442
|  |  | 11 | 0.062614 | 0.31078 | 0.70594
|  |  | 12 | 0.062614 | 0.31078 | 0.70594
|  |  | 13 | 0.0057 | 0.099901 | 0.00053188
|  |  | 14 | 0.081199 | 0.28302 | 0.13599
|  |  | 15 | 0.0129 | 0.476 | 0.046744
|  |  | 16 | 0.011892 | 0.15197 | 0.0039742
|  |  | 17 | 0.003009 | 0.044791 | 0.00060941
|  |  | 18 | 0.0091927 | 0.314 | 1.3836
|  |  | 19 | 0.009566 | 0.26581 | 0.54925
|  |  | 20 | 0.0066 | 0.03 | 0.0034
|  |  | 21 | 0.023063 | 0.78756 | 1.2928
|  |  | 22 | 0.026953 | 0.28674 | 0.67167
|  |  | 23 | 0.032994 | 0.65992 | 0.90283
|  |  | 24 | 0.0377 | 0.3579 | 0.7266
|  |  | 25 | 0.0377 | 0.3579 | 0.7266
|  |  | 26 | 0.023719 | 0.25489 | 0.37525
|  |  | 27 | 0.0052926 | 0.16277 | 0.00058824
|  |  | 28 | 0.014547 | 0.089547 | 0.47074
|  |  | 29 | 0.0047087 | 0.074071 | Not Reported
|  |  | 30 | 0.015521 | 0.12994 | 0.20364
|  |  | 31 | 0.0188 | 0.203 | 0.21027
|  |  | 32 | 0.12795 | 0.22604 | 0.0021325
|  |  | 33 | 0.032531 | 0.45653 | 0.34718
|  |  | 34 | 0.033852 | 0.28814 | 0.36776
|  |  | 35 | 0.05 | 0.55 | 0.31
|  |  | 36 | 0.046 | 0.34 | 0.08
|  |  | 37 | 0.007451 | 0.078 | 0.00058824
|  |  | 38 | 0.007451 | 0.05 | 0.00058824
|  |  | 39 | 0.042 | 0.42 | 0.47
|  |  | 40 | 0.084 | 0.34 | 0.44
|  |  | 41 | 0.42572 | 0.50223 | 0.25226
|  |  | 42 | 0.007451 | 0.20588 | 0.00058824
|  |  | 43 | 0.007451 | 0.20588 | 0.00058824
|  |  | 44 | 0.002 | 0.29 | 0.1
|  |  | 45 | 0.007451 | 0.06 | 0.00058824
|  |  | 46 | 0.0619 | 0.22927 | 0.00139
|  |  | 47 | 0.0104 | 0.293 | 0.0173
|  |  | 48 | 0.0031586 | 0.144 | 0.00056643
|  |  | 49 | 0.0027098 | 0.15478 | 0.0011777
|  |  | 50 | 0.019073 | 0.36667 | 0.2198
|  |  | 51 | 0.04265 | 0.27284 | 0.14507
|  |  | 52 | 0.018864 | 0.36497 | 0.21588
|  |  | 53 | 0.019073 | 0.36667 | 0.2198
|  |  | 54 | 0.046109 | 0.2282 | 0.11577
|  |  | 55 | 0.027 | 0.55 | 0.47
|  |  | 56 | 0.167 | 0.36264 | 1.7629
|  |  | 57 | 0.167 | 0.36264 | 1.7629
|  |  | 58 | 0.034 | 0.366 | 0.81147
|  |  | 59 | 0.0039085 | 0.27425 | 0.00065142
|  |  | 60 | 0.12738 | 0.00067705 | 0.0015082
|  |  | 61 | 0.048333 | 0.46 | 0.65
|  |  | 62 | 0.0070532 | 0.097737 | 0.0010076
|  |  | 63 | 0.035956 | 0.32308 | 2.7021
|  |  | 64 | 0.035956 | 0.32308 | 2.7021
|  |  | 65 | 0.049017 | 0.22756 | 0.501
|  |  | 66 | 0.00745 | 0.31 | 0.00059
|  |  | 67 | 0.088 | 0.2 | 0.024583
|  |  | 68 | 0.09 | 0.28 | 0.0007